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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для подбора блочного индивидуального теплового пункта (БИТП)

[image: БИТП рисунок]



Контактные данные:

	Наименование предприятия
	

	Адрес предприятия
	

	Контактное лицо
	

	E-mail
	

	Контактный телефон
	

	Город
	



Общие данные:
[bookmark: _GoBack]
Техническое задание для проектирования БИТП (основные параметры для заполнения)

	Температурный график сетевой воды на входе / выходе в БИТП зимний период
	Вход Т1:       °С
	Выход Т2:       °С

	Температурный график сетевой воды на входе / выходе в БИТП  летний период
	Вход Т1:       °С
	Выход Т2:       °С

	Давление сетевой воды на входе / выходе в БИТП
	Р1:       бар
	Р2:       бар

	Высота здания
	      м

	Теплоноситель (вода, гликолевый раствор (%) и т.д.)
	

	Отопление
	Тепловая нагрузка
	       Гкал/час

	
	Схема присоединения
	|_|   зависимая
	|_|   независимая
	|_|   непосредственная

	
	Тип  пластинчатого теплообменника
	|_|   паяный
	|_|   разборный
	|_|   кожухотрубчатый

	
	Температурный график системы отопления в зимний период
	Вход Т1:       °С
	Выход Т2:       °С

	
	Потери давления в системе отопления
	      м.в.ст.

	
	Максимальное рабочее давление
	      м.в.ст.

	
	Объем системы отопления
	      м3

	
	Резервирование теплообменника
	|_|    да 
      %
	|_|    нет 


	
	Резервирование насоса
	|_|   100% 

	|_|   на склад 

	|_|   сдвоенный 


	Вентиляция
	Тепловая нагрузка
	      Гкал/час

	
	Схема присоединения
	|_|   зависимая
	|_|   независимая
	|_|   непосредственная

	
	Тип  пластинчатого теплообменника
	|_|   паяный
	|_|   разборный
	|_|   кожухотрубчатый

	
	Температурный график системы вентиляции в зимний период
	Вход Т1:       °С
	Выход Т2:       °С

	
	Потери давления в системе вентиляции
	      м.в.ст.

	
	Максимальное рабочее давление
	      м.в.ст.

	
	Объем системы вентиляции
	      м3

	
	Резервирование теплообменника
	|_|    да 
      %
	|_|    нет 


	
	Резервирование насоса
	|_|   100% 

	|_|   на склад 

	|_|   сдвоенный 


	ГВС
	Тепловая нагрузка
	      Гкал/час

	
	Температура холодной воды
	      °С

	
	Температура горячей воды
	      °С

	
	Давление холодной воды на входе в БИТП
	      бар

	
	Необходимое давление горячей воды
	      бар

	
	Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода
	      %

	
	Гидравлическое сопротивление циркуляции ГВС
	      м.в.ст.

	
	Схема включения теплообменника ГВС
	|_|   1- ступенчатая
	|_|   2- ступенчатая
	|_|   моноблок

	
	Тип  пластинчатого теплообменника
	|_|   паяный
	|_|   разборный
	|_|   кожухотрубчатый

	
	Резервирование насоса
	|_|   100% 
	|_|   на склад 
	|_|   сдвоенный




ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ:
Компания «Энком» не несёт ответственности за корректность исходных данных для подбора и расчета оборудования, указанных в опросном листе.
Благодарим за заполнение опросного листа. Теперь Вы можете отправить данный опросный лист по электронной почте менеджеру, с которым Вы общались или на адрес: enkomrus@mail.ru
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