Опросный лист

Для того чтобы предложенная схема представляла наиболее экономичное и эффективное решение, мы просим Вас предоставить следующую информацию:

- Заказчик: _____________________________________________________________________

- Контактное лицо:_______________________________________________________________

Телефон/почта:________________________________________________________________

- Источник водопотребления:

|  | - Водопровод |
| --- | --- |
|  | - Скважина |
|  | - Открытый водоем |
|  | - _________________________ |

- В каком регионе находится объект: _________________________________________________

- Адрес установки оборудования: ____________________________________________________

- Дебет источника, м3/ч ____________________________________________________________

- Наличие и тип канализации: _______________________________________________________

- Наличие и объем накопителя исходной воды: ________________________________________

- Давление в системе водоснабжения (бар):

max-________________________________

nom-________________________________

min-_________________________________

- Имеются ли на объекте какие-либо фильтры для предварительной очистки воды? Если да, то какие: ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

- Для какого производства используется очищенная вода: _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

- Предполагаемый суточный расход воды (м3/сутки): ___________________________________________

- Предполагаемый пиковый расход воды (м3/ч): _______________________________________________

- Требуемый режим работы оборудования (часов/сутки)

|  | - 8-12 ч в сутки |
| --- | --- |
|  | - в две смены (16-20 ч в сутки) |
|  | - непрерывная работа (24 ч в сутки) |

- Требования, предъявляемые к качеству очищенной воды (вода питьевая, дистиллированная, высокочистая – требуемая электропроводность, и пр.)

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

- Данные химического анализа исходной воды

| Основные параметры | Возможные дополнительные данные |
| --- | --- |
| рН |  | Общая щелочность, мг-экв/л |  |
| Цветность, градусы |  | Фториды, мг/л |  |
| Запах, баллы |  | Бор,мг/л |  |
| Мутность, мг/л |  | Бромиды, мг/л |  |
| Жесткость, мг-экв/л |  | Натрий, Калий, мг/л |  |
| Окисляемость, мгО2/л |  | Би-, гидро- карбонаты, мг/л |  |
| Железо общее, мг/л |  | Кальций, мг/л |  |
| Марганец, мг/л |  | Магний, мг/л |  |
| Аммиак, мг/л |  | Иодиды, мг/л |  |
| Нитраты, мг/л |  | Сероводород, мг/л (сульфиды) |  |
| Нитриты, мг/л |  | Кремний, мг/л |  |
| Хлориды, мг/л |  | Нефтепродукты, мг/л |  |
| Сульфаты, мг/л |  | ПАВ, мг/л |  |
| Сухой остаток (Общая минерализация), мг/л |  | Остаточный хлор, мг/л (для водопроводной воды) |  |

Приветствуется полный анализ исходной воды.

- Минимально существующие размера дверного проема или пути вноса оборудования:

Высота, мм: ______________________________ Ширина, мм: ___________________________

- Габариты помещения или места, где планируется установить оборудование:

Длина, мм:____________ Ширина, мм _______________ Высота, мм:___________________

- Особые условия: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Отправьте, пожалуйста, заполненный опросный лист на почту

Мы подготовим для Вас технико-коммерческое предложение в кратчайшие сроки.